## HITACHI POMPE DE CALDURA
YUTAKI S YUTAKI S COMBI YUTAKI S80 YUTAKI S80 COMBI | POMPE DE CALDURA TIP SPLIT, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE APA CALDA MENAJERA
YUTAKI H / HC / M | POMPE DE CALDURA MONOBLOC, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE APA CALDA MENAJERA
ACCESORII | ACCESORII POMPE DE CALDURA YUTAKI

## YUTAKI S
COD | Denumire | Tip | HP | KW | Refrigerant | alimentare | Pret lista (EUR fara TVA)
YUTAKI S | UNITATI EXTERIOARE POMPE DE CALDURA TIP SPLIT (S / S COMBI / S COMBI SOLAR / S80 / S80 SOLAR)
RAS-2WHVRP1 | YUTAKI S UE 2HP 4.3 kW R32 230/1/50 | UE | 2HP | 4.3 | R32 | 230/1/50 | 1636
RAS-2.5WHVRP1 | YUTAKI S UE 2,5HP 6 kW R32 230/1/50 | UE | 2,5HP | 6 | R32 | 230/1/50 | 1927
RAS-3WHVRP1 | YUTAKI S UE 3HP 8 kW R32 230/1/50 | UE | 3HP | 8 | R32 | 230/1/50 | 2017
RAS-4WHVNPE | YUTAKI S UE 4HP 11 kW R410A 230/1/50 | UE | 4HP | 11 | R410A | 230/1/50 | 3529
RAS-5WHVNPE | YUTAKI S UE 5HP 14 kW R410A 230/1/50 | UE | 5HP | 14 | R410A | 230/1/50 | 3768
RAS-6WHVNPE | YUTAKI S UE 6HP 16 kW R410A 230/1/50 | UE | 6HP | 16 | R410A | 230/1/50 | 3885
RAS-4WHNPE | YUTAKI S UE 4HP 11 kW R410A 400/50/3+N | UE | 4HP | 11 | R410A | 400/50/3+N | 3622
RAS-5WHNPE | YUTAKI S UE 5HP 14 kW R410A 400/50/3+N | UE | 5HP | 14 | R410A | 400/50/3+N | 3882
RAS-6WHNPE | YUTAKI S UE 6HP 16 kW R410A 400/50/3+N | UE | 6HP | 16 | R410A | 400/50/3+N | 4041
RAS-8WHNPE | YUTAKI S UE 8HP 20 kW R410A 400/50/3+N | UE | 8HP | 20 | R410A | 400/50/3+N | 5190
RAS-10WHNPE | YUTAKI S UE 10HP 24 kW R410A 400/50/3+N | UE | 10HP | 24 | R410A | 400/50/3+N | 5325
YUTAKI S | UNITATI INTERIOARE POMPE DE CALDURA, TIP SPLIT, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE ACM CU BOILER EXTERN
RWM-2.0R1E | YUTAKI S UI 2HP 4.3 kW R32 | UI | 2HP | 4.3 | R32 |  | 2267
RWM-2.5R1E | YUTAKI S UI 2,5HP 6 kW R32 | UI | 2,5HP | 6 | R32 |  | 2298
RWM-3.0R1E | YUTAKI S UI 3HP 8 kW R32 | UI | 3HP | 8 | R32 |  | 2338
RWM-4.0N1E | YUTAKI S UI 4HP 11 kW R410A | UI | 4HP | 11 | R410A |  | 2605
RWM-5.0N1E | YUTAKI S UI 5HP 14 kW R410A | UI | 5HP | 14 | R410A |  | 2679
RWM-6.0N1E | YUTAKI S UI 6HP 16 kW R410A | UI | 6HP | 16 | R410A |  | 2917
RWM-8.0N1E | YUTAKI S UI 8HP 20 kW R410A | UI | 8HP | 20 | R410A |  | 3459
RWM-10.0N1E | YUTAKI S UI 10HP 24 kW R410A | UI | 10HP | 24 | R410A |  | 3588
YUTAKI S COMBI | UNITATI INTERIOARE POMPE DE CALDURA, TIP SPLIT, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE ACM, CU BOILER INTEGRAT 220 LITRI
RWD-2.0RW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 2HP 4.3 kW R32 | UI | 2HP | 4.3 | R32 |  | 4651
RWD-2.5RW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 2,5HP 6 kW R32 | UI | 2,5HP | 6 | R32 |  | 4716
RWD-3.0RW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 3HP 8 kW R32 | UI | 3HP | 8 | R32 |  | 4867
RWD-4.0NW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 4HP 11 kW R410A | UI | 4HP | 11 | R410A |  | 5042
RWD-5.0NW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 5HP 14 kW R410A | UI | 5HP | 14 | R410A |  | 5080
RWD-6.0NW1E-220S | YUTAKI SC 220 UI 6HP 16 kW R410A | UI | 6HP | 16 | R410A |  | 5193
YUTAKI S80 | POMPE DE CALDURA, TIP SPLIT, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE ACM CU BOILER EXTERN
RWH-4.0VNFE | YUTAKI S80 UI 4HP 11 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 4HP | 11 | R410A/R134a | 230/1/50 | 5789
RWH-5.0VNFE | YUTAKI S80 UI 5HP 14 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 5HP | 14 | R410A/R134a | 230/1/50 | 6178
RWH-6.0VNFE | YUTAKI S80 UI 6HP 16 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 6HP | 16 | R410A/R134a | 230/1/50 | 6751
RWH-4.0NFE | YUTAKI S80 UI 4HP 11 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 4HP | 11 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 6521
RWH-5.0NFE | YUTAKI S80 UI 5HP 14 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 5HP | 14 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 6894
RWH-6.0NFE | YUTAKI S80 UI 6HP 16 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 6HP | 16 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 7384
YUTAKI S80 COMBI | POMPE DE CALDURA, TIP SPLIT, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE ACM CU BOILER HITACHI
RWH-4.0VNFWE | YUTAKI SC80 UI 4HP 11 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 4HP | 11 | R410A/R134a | 230/1/50 | 6151
RWH-5.0VNFWE | YUTAKI SC80 UI 5HP 14 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 5HP | 14 | R410A/R134a | 230/1/50 | 6554
RWH-6.0VNFWE | YUTAKI SC80 UI 6HP 16 kW R410A/R134a 230/1/50 | UI | 6HP | 16 | R410A/R134a | 230/1/50 | 7013
RWH-4.0NFWE | YUTAKI SC80 UI 4HP 11 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 4HP | 11 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 7229
RWH-5.0NFWE | YUTAKI SC80 UI 5HP 14 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 5HP | 14 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 7521
RWH-6.0NFWE | YUTAKI SC80 UI 6HP 16 kW R410A/R134a 400/50/3+N | UI | 6HP | 16 | R410A/R134a | 400/50/3+N | 7668
DHWS200S-2.7H2E | REZERVOR ACM 200 LITRI | 200 | LITRI |  |  |  | 2292
DHWS260S-2.7H2E | REZERVOR ACM 260 LITRI | 260 | LITRI |  |  |  | 2509

## YUTAKI H HC M
COD | Denumire | Tip | HP | KW | Refrigerant | alimentare | Pret lista (EUR fara TVA)
YUTAKI H/Hcombi | UNITATI EXTERIOARE POMPE DE CALDURA MONOBLOC, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE APA CALDA MENAJERA
RASM-4VRW1E | YUTAKI H/HC UE 4HP 11kW R32 230/1/50 | UE | 4HP | 11kW | R32 | 230/1/50 | 5172
RASM-5VRW1E | YUTAKI H/HC UE 5HP 12kW R32 230/1/50 | UE | 5HP | 12kW | R32 | 230/1/50 | 5305
RASM-6VRW1E | YUTAKI H/HC UE 6HP 13kW R32 230/1/50 | UE | 6HP | 13kW | R32 | 230/1/50 | 5407
RASM-4RW1E | YUTAKI H/HC UE 4HP 11kW R32 400/50/3+N | UE | 4HP | 11kW | R32 | 400/50/3+N | 5233
RASM-5RW1E | YUTAKI H/HC UE 5HP 12kW R32 400/50/3+N | UE | 5HP | 12kW | R32 | 400/50/3+N | 5402
RASM-6RW1E | YUTAKI H/HC UE 6HP 13kW R32 400/50/3+N | UE | 6HP | 13kW | R32 | 400/50/3+N | 5509
RASM-7RW1E | YUTAKI H/HC UE 7HP 16kW R32 400/50/3+N | UE | 7HP | 16kW | R32 | 400/50/3+N | 5779
UNITATI INTERIOARE POMPE DE CALDURA MONOBLOC, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE APA CALDA MENAJERA
HWM-WE | YUTAKI H UI | UI |  |  |  |  | 2519
HWD-WE-220S | YUTAKI HC 220 UI | UI |  |  |  |  | 4485
COD | Denumire | Tip | HP | KW | Refrigerant | alimentare | Pret lista (EUR fara TVA)
YUTAKI M | POMPE DE CALDURA MONOBLOC, PENTRU INCALZIRE, RACIRE SI PRODUCTIE APA CALDA MENAJERA CU BOILER EXTERN
RASM-2VRE | YUTAKI M 2HP 4,3kW R32 230/1/50 | UE | 2HP | 4,3kW | R32 | 230/1/50 | 4045
RASM-3VRE | YUTAKI M 3HP 8kW R32 230/1/50 | UE | 3HP | 8kW | R32 | 230/1/50 | 4166
RASM-4VR1E | YUTAKI M 4HP 11kW R32 230/1/50 | UE | 4HP | 11kW | R32 | 230/1/50 | 5383
RASM-5VR1E | YUTAKI M 5HP 12kW R32 230/1/50 | UE | 5HP | 12kW | R32 | 230/1/50 | 5518
RASM-6VR1E | YUTAKI M 6HP 13kW R32 230/1/50 | UE | 6HP | 13kW | R32 | 230/1/50 | 5858
RASM-4R1E | YUTAKI M 4HP 11kW R32 400/50/3+N | UE | 4HP | 11kW | R32 | 400/50/3+N | 5444
RASM-5R1E | YUTAKI M 5HP 12kW R32 400/50/3+N | UE | 5HP | 12kW | R32 | 400/50/3+N | 5622
RASM-6R1E | YUTAKI M 6HP 13kW R32 400/50/3+N | UE | 6HP | 13kW | R32 | 400/50/3+N | 5968
RASM-7R1E | YUTAKI M 7HP 16kW R32 400/50/3+N | UE | 7HP | 16kW | R32 | 400/50/3+N | 6264

## ACCESORII
COD | Denumire | COMPATIBILITATE | Pret lista (EUR fara TVA)
PC-ARFH1E | TERMOSTAT CU FIR | YUTAKI M / S80 / S80 COMBI | 113
PC-ARFH2E | TERMOSTAT CU FIR | YUTAKI S / SC | 149
AHP-SMB-01 | HIBOX |  | 146
ATW-TAG-02 | GATEWAY DE AUTOMATIZARE A LOCUINȚEI |  | 250
ATW-2OS-02 | SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ NR.2 |  | 74
ATW-2TK-06 | AL 2-LEA KIT PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII. COMPATIBIL DOAR CU YUTAKI S COMBI 200L CU REZERVOR INCORPORAT. |  | 776
ATW-2TK-07 | AL 2-LEA KIT PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII. (PERETE) |  | 709
ATW-3WV-01 | VANĂ CU 3 CĂI |  | 146
ATW-AOS-02 | CUTIE SEMNAL DE IEȘIRE AUXILIAR |  | 194
ATW-AQT-01 | AQUASTAT |  | 140
ATW-CKM-01 | KIT DE RĂCIRE. POATE FI UTILIZAT PENTRU A COMUTA ECHIPAMENTUL PENTRU FUNCȚIONAREA IN REGIM DE RĂCIRE. | YUTAKI M | 30
ATW-CKS-01 | KIT DE RĂCIRE YUTAKI S. POATE FI UTILIZAT PENTRU A COMUTA ECHIPAMENTUL PENTRU FUNCȚIONAREA IN REGIM DE RĂCIRE. | YUKAKI S 2-3HP | 115
ATW-CKS-02 | KIT DE RĂCIRE YUTAKI S. POATE FI UTILIZAT PENTRU A COMUTA ECHIPAMENTUL PENTRU FUNCȚIONAREA IN REGIM DE RĂCIRE. | YUKAKI S 4-6HP | 54
ATW-CKS-03 | KIT DE RĂCIRE YUTAKI S. POATE FI UTILIZAT PENTRU A COMUTA ECHIPAMENTUL PENTRU FUNCȚIONAREA IN REGIM DE RĂCIRE. | YUKAKI S 8-10HP | 66
ATW-CKSC-01 | KIT DE RĂCIRE. POATE FI UTILIZAT PENTRU A COMUTA ECHIPAMENTUL PENTRU FUNCȚIONAREA IN REGIM DE RĂCIRE. | YUKAKI S COMBI | 63
ATW-CP-05 | ANOD ACTIV |  | 275
ATW-DPOV-01 | VANĂ DE ECHILIBRARE |  | 113
ATW-FCP-01 | CAPAC PENTRU CONTROLLER-UL UNITĂȚII |  | 30
ATW-FWP-02 | FRONT COVER PANEL FOR YUTAKI |  | 143
ATW-FWP-03 | FLEXIBLE WATER PIPE FOR YUTAKI S80 | YUTAKI S80 | 68
ATW-HSK-01 | SEPARATOR HIDRAULIC |  | 438
ATW-ITS-01 | SENZOR CU FIR PENTRU INTERIOR |  | 30
ATW-KNX-02 | GATEWAY KNX |  | 419
ATW-MAK-01 | KIT FOR 4-20MA APPLICATION |  | 24
ATW-MBS-02 | GATEWAY MODBUS |  | 223
ATW-RTU-04 | TERMOSTAT FĂRĂ FIR ON/OFF |  | 253
ATW-RTU-06 | TERMOSTAT INTELIGENT WIRELESS (CIRCUITUL 2) |  | 110
ATW-RTU-07 | TERMOSTAT INTELIGENT WIRELESS |  | 310
ATW-WCV-01 | SUPAPĂ DE INCHIDERE APĂ |  | 33
ATW-WTS-02Y | SENZOR DE TEMPERATURĂ APĂ UNIVERSAL |  | 33
ATW-YCC-01 | CONTROL IN CASCADĂ: CONTROL CENTRALIZAT A PANA LA 8 UNITĂȚI YUTAKI / DIFERITE OPȚIUNI DE CONTROL: IN CASCADĂ, PRIN ROTAȚIE, DEZGHEȚARE INTELIGENTA |  | 575
ATW-YCC-02 | CONTROL IN CASCADĂ: CONTROL CENTRALIZAT A PANA LA 8 UNITĂȚI YUTAKI / DIFERITE OPȚIUNI DE CONTROL: IN CASCADĂ, PRIN ROTAȚIE, DEZGHEȚARE INTELIGENTA |  | 575
ATW-YCC-03 | CONTROL IN CASCADĂ (NOU): CONTROL CENTRALIZAT A PANA LA 8 UNITĂȚI YUTAKI / DIFERITE OPȚIUNI DE CONTROL: IN CASCADĂ, PRIN ROTAȚIE, DEZGHEȚARE INTELIGENTA |  | 593
ATW-YMM-01 | CUTIE DE RETRANSMISIE. – SIMPLIFICĂ INSTALAREA ATUNCI CAND ECHIPAMENTUL YUTAKI M ESTE DEPARTE DE PROPRIETATE, ELIMINAND NECESITATEA INSTALĂRII UNOR LUNGIMI MARI DE CABLU, UTILIZAND DOAR DOUĂ CABLURI DE COMUNICAȚIE. |  | 459
DHWT-200S-3.0H2E | REZERVOR ACM 200 LITRI |  | 1641
DHWT-300S-3.0H2E | REZERVOR ACM 300 LITRI |  | 1876
WEH-6E | REZISTENTA ELECTRICA: 6 KW MONO/ TRI-FAZIC. (3X2 KW) / RELEU DE PUTERE INCORPORAT / CARCASĂ DE OȚEL CU IZOLAȚIE EXTERIOARĂ. | YUTAKI S80 / M | 881